1.   Работы и услуги оказываемые ТСЖ «На Ясенской» по содержанию и ремонту

общего имущества в многоквартирном доме

1.1.   Услуги, оказываемые в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491:

| № п/п | Наименование работ (услуг) | Состав работ (услуг) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр общего имущества | Проведение осмотров конструктивных элементов здания, проведение осмотра состояния инженерных систем, оформление актов осмотра, осмотр коллективных приборов учёта. |
| 2. | Освещение помещений общего пользования | Техническое обслуживание системы электроснабжения, в части освещения МОП. Замена ламп, включателей, протяжка контактов. |
| 3. | Обеспечение установленных законодательством РФ температуры и влажности в помещениях общего пользования | Регулировка и наладка системы отопления, проветривание помещений общего пользования в летний период. Проверка работы вентиляции. Замеры температуры воздуха, и составление актов по заявлениям. |
| 4. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества | Подметание и влажная уборка полов во всех помещениях общего пользования, кабины лифта, протирка пыли с колпаков светильников, подоконников в помещениях общего пользования, мытье и протирка дверей и окон в помещениях общего пользования. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома не входят в состав общего имущества многоквартирных домов (работы по уборке земельных участков производятся в целях содержания, см. пункт 3.2.). |
| 5. | Сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов. | Сбор и вывоз твёрдых и жидких бытовых отходов, очистка контейнерных площадок, вывоз крупногабаритного мусора. |
| 6. | Осуществление мер пожарной безопасности | Проведение противопожарного инструктажа граждан, распространение памяток по пожарной безопасности. Направление предложений собственникам многоквартирных домов о проведении противопожарных мероприятий. Направление уведомлений о необходимости устранения недостатков выявленных в ходе осмотров, в ходе проверок надзорных органов. |
| 7. | Содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества. | Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома не входят в состав общего имущества многоквартирных домов (работы по содержанию и уходу за элементами озеленения и благоустройства земельных участков производятся в целях содержания, см. пункт 3.2.). |
| 8 | Выполнение текущего и капитального ремонта, подготовки к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества многоквартирного дома. | Выполнение текущего и капитального ремонта осуществляется по решению общего собрания собственников в многоквартирном доме. В рамках текущего ремонта производятся следующие виды работ: ремонт кровли, цокольного перекрытия, крылец, входных дверей с установкой запирающих устройств, ремонт цоколя, мест общего пользования, ремонт и теплоизоляция систем тепло-водо-электоснабжения и водоотведения, обустройство заземляющего контура, выполнение мероприятий по энергосбережению, в частности установка автоматических включателей (датчики движения, фотореле) на системе освещения мест общего пользования, установка энергосберегающих светильников. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду производятся следующие виды работ: прочистка вентиляционных каналов, проверка состояния продухов в цоколях зданий, укрепление входных дверей промывка, испытание и регулирование системы центрального отопления, ревизия запорной арматуры систем тепло-водоснабжения, профилактика оборудования системы электроснабжения. В рамках содержания общего имущества производятся следующие виды работ: техническое и диспетчерское обслуживание лифтового оборудования, обеспечение освидетельствования лифтов, аварийно- диспетчерское обслуживание, устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения, электроснабжения, техническое обслуживание запирающих устройств, техническое обслуживание оборудования коллективных телевизионных антенн, замеры сопротивления изоляции, замеры работы вентиляции в жилых помещениях, уборка от мусора чердачного и цокольного помещений, проветривание цокольного и чердачного помещений в летний период, техническое обслуживание коллективных приборов учёта, поверка коллективных приборов учёта, уборка от снега и наледи входных крылец, очистка урн от мусора, установка пружин и доводчиков на входные двери. |

2.2.   Услуги, связанные с достижением целей управления многоквартирным домом, которые оказываются ТСЖ, в том числе:

| №п/п | Наименование услуг (работ) | Состав услуг (работ) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Содержание земельного участка определённого общим собранием собственников в целях содержания. | Уборка мусора, очистка тротуаров от снега и наледи, посыпание тротуаров пескосоляной смесью, механизированная уборка проездов и стоянок, вывоз и утилизация снега, высадка цветов в летний период, стрижка газонов, восстановление ограждения. |
| 2. | Управление многоквартирным домом | Заключение договоров с собственниками и нанимателями, заключение договоров с подрядчиками, расчет платежей, предоставление расчетных квитанций абонентам, приём платежей, осуществление контроля выполнения работ подрядчиками, расчет с подрядчиками, ведение учёта выполняемых работ, подготовка отчётов, ведение претензионно-исковой работы по взысканию задолженности, работа по заявлениям и жалобам, работа по предписаниям надзорных органов, ведение и хранение технической документации на многоквартирный дом, размещение объявлений, доведение информации по предоставляемым услугам в соответствии с действующим законодательством, методическое обеспечение проведения общих собраний собственников, предоставление информации по запросу собственников и нанимателей, ведение реестра собственников, направление предложений собственникам по энергосбережению. |
| 3. | Услуги, оказываемые по обеспечению поставки в многоквартирные дома коммунальных ресурсов | Заключение договоров с РСО на поставку коммунальных ресурсов, расчёт платежей предоставление квитанций, приём платежей, расчёт за поставленные коммунальные ресурсы, снятие и обработка показаний коллективных приборов учёта, снятие и обработка показаний индивидуальных приборов учёта электроэнергии расположенных в местах общего пользования, приёмка и обработка показаний индивидуальных приборов учёта, ведение учёта и анализа объёмов коммунальных ресурсов, подготовка и направление отчётов по объёмам коммунальных ресурсов, ведение претензионно-исковой работы в случае нарушения условий договора ресурсоснабжающей организацией. |