«ОДОБРЕН»

общим собранием членов

ТСЖ «На Ясенской»

Председатель ТСЖ_______Дворниченко И.В.

(протокол № ___ от ___ _________ 20    г.)

Перечень мероприятий по подготовке эксплуатации МКД

в зимний период

Согласно «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»

1. Устранение неисправностей стен, фасадов, крыш, подвальных и чердачных перекрытий, проездов, оконных и дверных заполнений, внутренних систем тепло-водо-электроснабжения.

2. Обеспечение беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от спусков и входов в подвал.

3. Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундамента, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов.

4. Проведение гидравлических испытаний, ремонта, поверки и наладки комплекса устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла в квартиры (внутридомовых сетей, узла теплового учета, системы отопления, вентиляции).

5. Обеспечение оборудования насосной станции основным и резервным оборудованием, автоматического включения резервных насосов при отказе основных.

6. Ликвидация утечек воды в подвале, обеспечение бесперебойной работы канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торце здания от сборного трубопровода, проложенного в техническом подполье;

7. Замена выбитых окон на лестничных клетках (в зимнее время температура в подъездах должна быть не ниже + 16 градусов и при этом их следует регулярно проветривать).

8. Очистка кровли от мусора и грязи.

9. Завоз песка для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1 тыс. кв. метров убираемой площади и соли из расчета не менее 3 – 5% массы песка или ее заменителя.

10. Утепление оконных и балконных проемов.

11. Замена разбитых стекол окон и балконных дверей.

12. Утепление входных дверей в квартиры.

13. Утепление чердачных перекрытий.

14. Утепление трубопроводов в  подвальном помещении.

15. Укрепление и ремонт парапетных ограждений.

16. Проверка исправности слуховых окон и продухов подвала.

17. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков в подвале.

18. Ремонт и укрепление входных дверей в подъезд.

Работы по подготовке дома к зиме в южной климатической зоне должны быть завершены не позднее 1 октября.

Лифты – стационарная грузоподъемная машина периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей и (или) грузов в кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у которых угол наклона к вертикали не более 15°.

Основным регламентирующим документом для лифтов являются:

- ПБ 10-558-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 16.05.03г. № 31, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 27.05.03г., регистрационный № 4597;

- Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора России от 11.02.92г. № 1 (для гидравлических лифтов, малых грузовых лифтов, электрических многокабинных пассажирских подъемников непрерывного действия, лифтов с винтовым и реечным приводом).

Если в кондиминиуме находится лифтовое хозяйство, то ТСЖ должно стоять на обслуживании у техников; либо иметь в штате инженера по лифтовому хозяйству.

В том случае, если ТСЖ и не стоит на обслуживании, и не имеет инженера, по всей видимости, и "напрягают" председателей.

Аттестация предусмотрена Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 №263 (ред. от 01.02.2005) "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте" ...

21 апреля 2010, 0:20.

Чабин Сергей Юрьевич

Санкт-Петербург, рейтинг: 2371

К опасным производственным объектам в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" относятся объекты, при функционировании которых при сложившихся обстоятельствах могут возникнуть аварии и (или) инциденты. К категории опасных производственных объектов относятся объекты на которых используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры

21 апреля 2010, 0:20.

Чабин Сергей Юрьевич

Санкт-Петербург, рейтинг: 2371

Аттестация - в соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2005 г. №80-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности".

Экспертизу промышленной безопасности лифтов проводят специализированные организации, имеющие лицензию на экспертизу промышленной безопасности лифтов выданную Ростехнадзором РФ.

Постановлением Правительства РФ РФ "О применении технических устройств на опасных производственных объектах" №1540 от 25.12.1998 года определено, что на Ростехнадзор (Госгортехнадзор России), как специально уполномоченный в области промышленной безопасности, Федеральный орган исполнительной власти, возложены специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности за деятельностью по применению технических устройств на опасных производственных объектах (лифтах или эскалаторах), в том числе иностранного производства.

Этим Постановлением утверждены «Правила применения технических устройств на опасных производственных объектах», которые устанавливают порядок и условия применения. Согласно этих Правил Разрешение о возможности применения технических устройств на опасных производственных объектах (лифтах или эскалаторах) с учетом Заключения экспертизы промышленной безопасности лифта принимает Ростехнадзор России.

21 апреля 2010, 0:22.

Чабин Сергей Юрьевич

Санкт-Петербург, рейтинг: 2371

ТСЖ, как владельцу, эксплуатирующему лифт, необходимы следующие документы:

1.Паспорт лифта и вся сопутствующая техническая документация на лифт (в т.ч. Руководство по эксплуатации);

2.Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта в государственном реестре (Постановления Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»);

3.Договор о страховании ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу других лиц и окружающей природной среде в случае аварии на лифте (ст. 15 Федерального Закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», п. 12.1 ПБ 10-558-03);

4.Договор со специализированной организацией, обслуживающей лифты (если нет своей службы эксплуатации) (п. 12.2.3 ПБ 10-558-03);

5.Положение о производственном контроле, согласованное с Ростехнадзором (Постановление Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», п. 12.1 ПБ 10-558-03);

6.Производственные инструкции лифтеров (диспетчеров) и должностные инструкции специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов (п. 12.1 ПБ 10-558-03) (;

7.Приказы о назначении специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, лифтеров (диспетчеров), электромехаников и допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала и закреплении за ними лифтов (п. 12.1 ПБ 10-558-03);

8.Документы, подтверждающие аттестацию обслуживающего лифт персонала и работников специализированной организации по промышленной безопасности, по электробезопасности (п. 12.1 ПБ 10-558-03).

Лифтеры должны иметь удостоверение об обучении в качестве лифтеров (повторная проверка знаний лифтеров проводится каждый год) (п. 12.5.1 ПБ 10-558-03), удостоверения по электробезопасности на группу до 1000В не ниже II (п. 12.5.3 ПБ 10-558-03);

Не разрешается в одном удостоверении включать обучение в качестве лифтера и по электробезопасности.

Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов, должен иметь удостоверение об аттестации по промышленной безопасности в качестве специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов (п. 12.4 ПБ 10-558-03), и удостоверение по электробезопасности на IV группу до 1000В;

Также по организации должен быть назначен ответственный за осуществление производственного контроля, аттестованный по промышленной безопасности (п. 12.10 ПБ 10-558-03).

Рекомендуется иметь не менее двух специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов для взаимозаменяемости.

9.Медицинские справки о состоянии лифтеров (диспетчеров), специалистов, ответственных за организацию эксплуатации лифтов, электромехаников (в случае наличия собственной службы эксплуатации);

10.Журнал ежесменных осмотров (п. 12.2.1 ПБ 10-558-03);

11.Положение, приказ и журнал о порядке хранения и выдачи ключей от помещений, где располагается лифтовое оборудование;

12.Журнал учета инцидентов (п. 12.1 ПБ 10-558-03);

13.План мероприятий по промышленной безопасности на год (план составляется на последующий год в конце предыдущего года);

14.Отчет по выполнению мероприятий по промышленной безопасности;

15. Инструкции по охране труда лифтеров (диспетчеров) (п. 12.1 ПБ 10-558-03);

16. Журнал инструктажей по охране труда и технике безопасности лифтеров.

План подготовки к зимнему периоду 2011-2012 г.г. по ТСЖ «Даниловское»

№ п/п

Мероприятия

Период

примечания

1

Данилова 1

1.1

Ремонт системы отопления с заменой запорной аппаратуры и трубы на ПП подвал дома

Июнь-июль

1.2

Ремонт системы ГВС с заменой запорной аппаратуры и трубы на ПП подвал дома

Июнь-июль

1.3

Замена электрической силовой разводки и системы подъездного освещения

Июнь-июль

1.4

Монтаж ограждений полисадников с фасада дома

Июнь-июль

1.5

Частичный ремонт кровли 150 м2

Июнь-июль

1.6

Замена ливневой канализации

Июнь-июль

2

Данилова 3

2.1

Ревизия запорной арматуры

август	выполнено

3

Данилова 5

3.1

Ревизия запорной арматуры

Август	выполнено

4

Данилова 7

4.1

Ревизия запорной арматуры

Август	выполнено

5

Ленина 4

5.1

Ремонт вентиляционных шахт с установкой козырьков

июнь

5.2

Ревизия запорной арматуры

август	выполнено

6

Ленина 6

6.1

Монтаж ограждений полисадников с фасада дома

Июль

6.2

Ревизия запорной арматуры

Август	выполнено

7

Чекистов 2

7.1

Ревизия запорной арматуры системы отопления

Июнь-август	выполнено

7.2

Ремонт системы ГВС, ХВС с заменой запорной аппаратуры и трубы на ПП подвал дома, восстановление межсекционного транзита

Июнь-август	выполнено

8

Чекистов 4

8.1

Ревизия запорной арматуры системы отопления

Июнь-август	выполнено

8.2

Ремонт системы ГВС, ХВС с заменой запорной аппаратуры и трубы на ПП подвал дома восстановление межсекционного транзита

Июнь-август	выполнено

9

Чекистов 6

9.1

Ревизия запорной арматуры системы отопления

Июнь-август	выполнено

9.2

Ремонт системы ГВС, ХВС с заменой запорной аппаратуры и трубы на ПП подвал дома восстановление межсекционного транзита

Июнь-август	выполнено

10

Благоустройство микрорайона

10.1

Ремонт асфальтового покрытия подъездных путей к домам

Июнь-август	выполнено

10.2

Посадка зеленых насаждений

Июнь-август	выполнено

10.3

Ремонт детских площадок

Июнь-август	выполенео

10.4

Покос травы

Июнь-август	выполенео

10.5

Ремонты подъездов

Январь - декабрь	выполнено