Утверждены

общим собранием собственников жилья

протокол № «       »  ___________ 2017 	г.

Мероприятия

по энергообеспечению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества

| N п\п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Исполнители мероприятий | Источник финансиро- вания | Ориентир, стоимость, руб. | Эконом эффектив ность % | Срок окупаем. (лет) | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система отопления и горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка и опрессовка трубопроводов и стояков системы отопления, наладка гидравлических режимов | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Компрессор и реагенты, конструкт, изменения | ИП «Волик и К0» ТСЖ «Дом на Красной 66\9» | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 20000 | 30 | 3 | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Внедрение поквартирного учёта фактического водопотребления (2ед.) | 1) Экономия водопотребления | Приборы улёта | Собственники жилья | За счёт средств собственников жилья | 8000 | 15 | 6 | В течение года |
| 3. | Изоляция участков труб тепловых сетей | 1) Рациональное использование тепловой энергии; 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Трубы | Собственники жилья | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 5000 | 10 | 2 | Периодический осмотр, ремонт |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Замена в местах общего пользования электрических лампочек на более низкую мощность. | 1) Экономия электроэнергии | лампочки | ТСЖ «Дом на Красной 66\9» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1000 | 100 | 1 | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Замена рубильников, переопрессовка наконечников, протяжка контактов токоведущих частей в электрощитовых МКД | 1)Снижение потерь электроэнергии | Новые ремонтн. материалы | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 100 | 1 | Периодический осмотр, ремонт » |
| 6. | Установка оборудования, позволяющая производить включение ламп в автоматическом режиме в зависимости от степени естественного освещения на улице и движения | 1)Экономия электроэнергии | датчики | ТСЖ «Дом на Красной 66\9» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 1000 | 30 | 3 | Периодический осмотр, ремонт |
| 7. | Замена счетчиков не соответствующих уровню точности | 1)Снижение потерь электроэнергии | счетчики | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | За счёт средств собственников жилья | 2000 | 10 | 12 | Периодический осмотр, ремонт |
| Фасад дома, дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Установка пластиковых окон на лоджиях квартир, герметизация лоджий | 1) Рациональное использование тепловой энергии | Оконные блоки, прокладки, полиуретановая пена и др. | Собственники жилья | За счёт средств собственник о в жилья | 100000 | 15 | 6 | Периодический осмотр, ремонт |
| 9. | Заделка и уплотнение оконных блоков и дверных проемов в подъездах и в подвале | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки; 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | ТСЖ «Дом на Красной 66\9» | плата за содержание и ремонт жилого помещения | 2000 | 50 | 2 | Периодический осмотр, ремонт |

Председатель ТСЖ «Дом на Красной 66\9»                                 Н.Ю.Устинов