Утвержден

на собрании собственников

протокол № 10,

от «   9   »  апреля  2017 г.

План

текущего ремонта и подготовки к эксплуатации в зимних

условиях 2017-2018 г.г. жилого дома по ул. Красная 66\9.

| №№ | Перечень мероприятий по ремонту дома и подготовке к работе в зимних условиях | Исполнитель | По смете расходов, руб. | Срок исполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка подвалов и крыши от негабарита и мусора. | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», собственники жилья | 5000 | май |
| 2. | Санитарно-технические работы на прилегающей к дому территории (уничтожение грызунов). | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», собственники жилья | 4500 | постоянно |
| 3. | Тех. обслуживание газопровода | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 900 | по плану ООО «Ейскгоргаз» |
| 4. | Тех. обслуживание электроустановок | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 6800 | по графику |
| 5. | Тех. обслуживание сантехнического оборудования | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 5000 | по графику |
| 6. | Санитарно-технические работы на прилегающей к дому территории - уборка придомовой территории, | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», собственники жилья | 18000 | постоянно |
| 7. | Санитарно-технические работы на прилегающей к дому территории (обрезка деревьев, покос сорной растительности). Покупка материалов для уборки МКД. Заготовка песка. | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», собственники жилья | 10000 | апрель- октябрь |
| 8. | Санитарно-технические работы (чистка труб канализации) | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 5000 | По мере засора |
| 9. | Лабораторные испытания электрооборудования | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 5400 | 1раз в три года. |
| 10. | Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание дома | ООО «Волик и К» | 30000 | постоянно |
| 11. | Опрессовка системы газового оборудования | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», «Ейскгоргаз» | 4500 | 1раз в три года. |
| 12. | Промывка и гидравлические испытания системы отопления | ООО «Волик и К» | 20000 | июль |
| 13. | Тех. обслуживание вентканалов. | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 7000 | август |
| 14. | Ремонт кровли крыши. (1,2, 5,6 подъезды) | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 55000 | октябрь |
| 15. | Замена участка канализации. (между домами) | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», подрядная организация | 20000 | май |
| 16. | Замена участка холодной воды. (1, 2, 3 подъезды) | ООО «Волик и К» | 30000 | июнь |
| 17. | Ремонт электрооборудования в подвале и на лестничных клетках дома. | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», собственники жилья | 8000 | март |
| 18. | Тех. обслуживание газопровода | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», собственники жилья | 2000 | апрель |
| 19. | Утепление труб. | ТСЖ «Дом на Красной 66\9», собственники жилья | 5000 | август |
| 20. | Непредвиденные расходы |  | 15000 |  |
| Итого |  |  | 257100 |  |

Председатель правления                                                    Н.Ю.Устинов.